Bestellung Persönliche schutzausrüstung

| Ansprechpartner: | E-Mail-Adresse: |
| --- | --- |

| Benötigtes Produkt (Relevante Normen/Standards)* | Bestellung für 3 Monate in Stückzahlen | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| FFP2: Beschreibung: - Atmungsaktives Design, das nicht gegen den Mund zusammenfällt (z.B. Entenschnabel, becherförmig) - Ausgestattet mit Ausatemventil - Versehen mit einer Metallplatte an der Nasenspitze - Kann wiederverwendbar* (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein Normen/Standards: - Atemschutzgerät "N95" gemäß FDA Klasse II, unter 21 CFR 878.4040, und CDC NIOSH, oder "FFP2" gemäß EN 149 - Verordnung 2016/425 Kategorie III oder gleichwertige Normen |  |  |
| Schutzkittel: Beschreibung: - Einmaliger Gebrauch, Einweg - Wadenlänge Normen/Standards: - Verordnung 2016/425 - Richtlinie 93/42/EWG - Medizinisches Gerät der FDA-Klasse I oder II - EN 13795 jede Leistungsstufe - AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel oder gleichwertige Normen |  |  |
| Ganzkörperschutzanzug: Beschreibung: - Einmaliger Gebrauch, Einweg - Flüssigkeitsbeständig - Mit Kapuze, Langarm, Daumen-/Fingerschlaufen oder elastischen Manschetten zur Verankerung der Ärmel an Ort und Stelle Normen/Standards: Option 1: - Flüssigkeitsdurchdringungsbeständigkeit: EN 13795 hohe Leistung, oder - AAMI PB70 Level 3 Leistung oder höher, oder gleichwertige Normen Option 2: - Durchblutungsresistent gegen Krankheitserreger: AAMI PB70 Stufe 4, oder - EN 14126-B und Teilkörperschutz EN 13034 oder - EN 14605, oder gleichwertige Normen |  |  |
| Einmalhandschuhe: Beschreibung: - Nitril, puderfrei, unsteril. - Lange Manschetten (mindestens 230 mm Gesamtlänge) - Größen: S, M, L, XL Normen/Standards: - Richtlinie 93/42/EWG Kategorie III - Verordnung (EU) 2016/425 Kategorie III - EN 455 - EN 374 - ANSI/ISEA 105 - ASTM D6319 oder gleichwertige Normen |  |  |

Anmerkung: Als Berechnungsgrundlage soll der Bedarf je Mitarbeiter/in unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum ressourcenschonenden Einsatz zu Grunde gelegt werden.

Bitte möglichst umgehend an  pflegeumfrage@ms.sachsen-anhalt.de  senden.