**Bestellung Persönliche schutzausrüstung**

|  |  |
| --- | --- |
| *Ansprechpartner:* | *E-Mail-Adresse:* |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Benötigtes Produkt(Relevante Normen/Standards)\*  | Bestellung für 3 Monate in Stückzahlen | Anmerkungen |
| **FFP2:**Beschreibung: * Atmungsaktives Design, das nicht gegen den Mund zusammenfällt (z.B. Entenschnabel, becherförmig)
* Ausgestattet mit Ausatemventil
* Versehen mit einer Metallplatte an der Nasenspitze
* Kann wiederverwendbar\* (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein

Normen/Standards:* Atemschutzgerät "N95" gemäß FDA Klasse II, unter 21 CFR 878.4040, und CDC NIOSH, oder "FFP2" gemäß EN 149
* Verordnung 2016/425 Kategorie III

oder gleichwertige Normen |  |  |
| **Schutzkittel:** Beschreibung: * Einmaliger Gebrauch, Einweg
* Wadenlänge

Normen/Standards:* Verordnung 2016/425
* Richtlinie 93/42/EWG
* Medizinisches Gerät der FDA-Klasse I oder II
* EN 13795 jede Leistungsstufe
* AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel

oder gleichwertige Normen  |  |  |
| **Ganzkörperschutzanzug:** Beschreibung: * Einmaliger Gebrauch, Einweg
* Flüssigkeitsbeständig
* Mit Kapuze, Langarm, Daumen-/Fingerschlaufen oder elastischen Manschetten zur Verankerung der Ärmel an Ort und Stelle

Normen/Standards:Option 1:* Flüssigkeitsdurchdringungsbeständigkeit: EN 13795 hohe Leistung, oder
* AAMI PB70 Level 3 Leistung oder höher,

oder gleichwertige NormenOption 2:* Durchblutungsresistent gegen Krankheitserreger: AAMI PB70 Stufe 4, oder
* EN 14126-B und Teilkörperschutz EN 13034 oder
* EN 14605,

oder gleichwertige Normen |  |  |
| **Einmalhandschuhe:** Beschreibung: * Nitril, puderfrei, unsteril.
* Lange Manschetten (mindestens 230 mm Gesamtlänge)
* Größen: S, M, L, XL

Normen/Standards:* Richtlinie 93/42/EWG Kategorie III
* Verordnung (EU) 2016/425 Kategorie III
* EN 455
* EN 374
* ANSI/ISEA 105
* ASTM D6319

oder gleichwertige Normen |  |  |

***Anmerkung: Als Berechnungsgrundlage soll der Bedarf je Mitarbeiter/in unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum ressourcenschonenden Einsatz zu Grunde gelegt werden.***

***Bitte möglichst umgehend an pflegeumfrage@ms.sachsen-anhalt.de senden.***