**Bestellung Persönliche schutzausrüstung**

|  |  |
| --- | --- |
| *Ansprechpartner:* | *E-Mail-Adresse:* |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Benötigtes Produkt  (Relevante Normen/Standards)\* | Bestellung  für 3 Monate in Stückzahlen | Anmerkungen |
| **FFP2:**  Beschreibung:   * Atmungsaktives Design, das nicht gegen den Mund zusammenfällt (z.B. Entenschnabel, becherförmig) * Ausgestattet mit Ausatemventil * Versehen mit einer Metallplatte an der Nasenspitze * Kann wiederverwendbar\* (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein   Normen/Standards:   * Atemschutzgerät "N95" gemäß FDA Klasse II, unter 21 CFR 878.4040, und CDC NIOSH, oder "FFP2" gemäß EN 149 * Verordnung 2016/425 Kategorie III   oder gleichwertige Normen |  |  |
| **Schutzkittel:**  Beschreibung:   * Einmaliger Gebrauch, Einweg * Wadenlänge   Normen/Standards:   * Verordnung 2016/425 * Richtlinie 93/42/EWG * Medizinisches Gerät der FDA-Klasse I oder II * EN 13795 jede Leistungsstufe * AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel   oder gleichwertige Normen |  |  |
| **Ganzkörperschutzanzug:**  Beschreibung:   * Einmaliger Gebrauch, Einweg * Flüssigkeitsbeständig * Mit Kapuze, Langarm, Daumen-/Fingerschlaufen oder elastischen Manschetten zur Verankerung der Ärmel an Ort und Stelle   Normen/Standards:  Option 1:   * Flüssigkeitsdurchdringungsbeständigkeit: EN 13795 hohe Leistung, oder * AAMI PB70 Level 3 Leistung oder höher,   oder gleichwertige Normen  Option 2:   * Durchblutungsresistent gegen Krankheitserreger: AAMI PB70 Stufe 4, oder * EN 14126-B und Teilkörperschutz EN 13034 oder * EN 14605,   oder gleichwertige Normen |  |  |
| **Einmalhandschuhe:**  Beschreibung:   * Nitril, puderfrei, unsteril. * Lange Manschetten (mindestens 230 mm Gesamtlänge) * Größen: S, M, L, XL   Normen/Standards:   * Richtlinie 93/42/EWG Kategorie III * Verordnung (EU) 2016/425 Kategorie III * EN 455 * EN 374 * ANSI/ISEA 105 * ASTM D6319   oder gleichwertige Normen |  |  |

***Anmerkung: Als Berechnungsgrundlage soll der Bedarf je Mitarbeiter/in unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum ressourcenschonenden Einsatz zu Grunde gelegt werden.***

***Bitte möglichst umgehend an pflegeumfrage@ms.sachsen-anhalt.de senden.***